ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри електротехніки та електроприводу

_________________   / д.т.н., проф. Леонід МАЗУРЕНКО /

«_____» ______________2022 р.

Розробник силабусу

________________ / д.т.н., проф. Леонід МАЗУРЕНКО /

Силабус

Електротехніка та електромеханіка

| 1) Шифр за освітньою програмою: ОК -18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Навчальний рік : 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Освітній рівень: для першого бакалаврського рівня вищої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Форма навчання: денна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Спеціальність, назва освітньої програми: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Статус освітньої компоненти: обов’язкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Семестр: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Контактні дані викладача: завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Мазуренко Л.І. 3662491@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Мова навчання: українська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Пререквізити: Математика, фізика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Мета курсу: мета дисципліни полягає в забезпеченні теоретичної та практичної підготовки інженерів в галузі електротехніки та електричних машин в обсязі та мірі, щоб майбутні інженери-спеціалісти вміли правильно експлуатувати електричні пристрої та складати разом з інженерами-електриками технічне завдання на розробку електричної частини автоматизованих та автоматичних комплексів та установок для керування технологічними процесами у галузі будівельного виробництва, а також могли на достатньому рівні пояснити принцип дії та призначення електричних частин приводів будівельних машин, обладнання та ручного інструменту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) Результати навчання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Програмний результат навчання |  |  |  | Метод перевірки навчального ефекту |  | Форма проведення занять |  | Посилання на програмні компетентності |
| 1 |  | ПР 02. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації. |  |  |  | Обговорення під час занять, тематичне дослідження |  | Лекція, практичні заняття |  | ЗК 01, ЗК 02, ЗК 04, ЗК 05, ЗК 06, ЗК 07, СК 12 |
| 2 |  | ПР 15. Вміти застосовувати сучасні автоматизовані електроприводи та автоматизовані електромеханічні комплекси при автоматизації підприємств будівельної індустрії. |  |  |  | Обговорення під час занять, тематичне дослідження |  | Лекція, практичні заняття |  | ЗК 01, ЗК 02, ЗК 04, ЗК 05, ЗК 06, ЗК 07, СК 22 |
| 3 |  | ПР16. Вміти застосовувати сучасні автоматизовані електроприводи та автоматизовані електромеханічні комплекси при автоматизації підприємств житлово-комунального господарства. |  |  |  | Обговорення під час занять, тематичне дослідження |  | Лекція, практичні заняття |  | ЗК 01, ЗК 02, ЗК 04, ЗК 05, ЗК 06, ЗК 07, СК 23 |
| 4 |  | ПР17. Вміти застосовувати сучасні альтернативні економічні та екологічні джерела енергопостачання при автоматизації об'єктів житлово-комунального господарства. |  |  |  | Обговорення під час занять, тематичне дослідження |  | Лекція, практичні заняття |  | ЗК 01, ЗК 02, ЗК 04, ЗК 05, ЗК 06, ЗК 07, СК 23 |
| 14) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма навч. |  | Лекція | Практичне заняття | Лабораторні заняття |  | Курсовий проект/ курсова робота РГР/Контрольна робота |  | Самостійні робота студента |  |
|  | денна |  | 34 | 34 | 20 |  | РГР |  | 92 |  |
| Сума годин: 180 Кількість кредитів ECTS: 6,0 Кількість годин (кредитів ECTS) аудиторного навантаження: 108(3,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) Лекція: Електричні кола постійного струму Тема 1. Вступ. Загальні положення. Особливості електричної енергії та галузі її застосування. Розвиток електрифікації України. Значення електротехнічної підготовки для інженерів. Зміст та структура, методика організації навчального процесу. Основні визначення. Величини, параметри, елементи та схеми заміщення електричного кола. Джерела живлення. З'єднання приймачів. Закон Ома. Закони Кірхгофа. Тема 2. Складні електричні кола постійного струму та методи їх розрахунку. Методи рівнянь Кірхгофа та контурних струмів. Метод вузлової напруги, вузлових потенціалів, суперпозиції та еквівалентних перетворювань. Метод холостого ходу та короткого замикання. Лінійні електричні кола змінного струму Тема 3. Однофазні електричні кола. Синусоїдний струм і величини, які його характеризують. Середнє і діюче значення синусоїдних величин. Коефіцієнт амплітуди і форми. Форми зображення синусоїдних величин (аналітична, графічна, векторна, комплексна). Тема 4. Опори у колах змінного струму. Активний опір. Індуктивність. Ємність. Тема 5. Електричні кола з послідовним та паралельним з'єднанням елементів. Трикутники опорів та провідностей. Взаємні перетворення ділянок кола з послідовним та паралельним з'єднанням елементів. Загальні випадки послідовного та паралельного з'єднання елементів. Змішане з'єднання приймачів електроенергії. Тема 6. Основи символічного методу розрахунку кіл синусоїдного струму. Комплексний опір. Закон Ома для кола синусоїдного струму. Комплексна провідність. Закони Кірхгофа у символічній форми. Тема 7. Активна, реактивна і повна потужності. Резонанс. Потужність у комплексній формі запису. Вимірювання потужності. Коефіцієнт потужності. Підвищення коефіцієнту потужності. Явища резонансу напруги та струмів. Тема 8. Трифазні кола. Трифазна система ЕРС. З'єднання зіркою та трикутником. Співвідношення між фазними і лінійними напругами і струмами. Способи включення навантаження у трифазну електричну мережу. Активна, реактивна і повна потужності трифазної системи. Вимірювання активної та реактивної потужностей. Тема 9. Розрахунок трифазних систем. Розрахунок симетричних систем. Розрахунок несиметричних систем. Тема 10. Обертаюче магнітне поле. Метод симетричних складових. Обертаюче магнітне поле. Метод симетричних складових. Магнітозв'язні електричні кола Тема 11. Розрахунок електричних кіл у випадку присутності магнітозв'язних контурів. Послідовне з'єднання двох магнітозв'язаних котушок. Трифазні кола при взаємоіндукції. Несинусоїдальні струми і напруги Тема 12. Періодичні несинусоїдні ЕРС, струми і напруги. Розкладання несинусоїдної, періодичної функції в гармонічний ряд Фур'є. Тема 13. Розрахунок несинусоїдних величин. Розрахунок струмів і напруги при несинусоїдних ЕРС. Резонансні явища при несинусоїдних струмах. Амперметри та вольтметри при несинусоїдних струмах. Активна і повна потужність. Заміна несинусоїдних струмів і напруги еквівалентними синусоїдними. Чотириполюсник Тема 14. Чотириполюсник і його основні рівняння. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника. Схеми заміщення чотириполюсника. Характеристичні параметри. Фільтри. Перехідні процеси у електричних колах Тема 15. Перехідні процеси у колах постійного струму. Класичний метод розрахунку. Загальні поняття про перехідні процеси і закони комутації. Загальні принципи аналізу перехідних процесів. Перехідні процеси у колах постійного струму з індуктивністю. Перехідні процеси у колах постійного струму з ємністю. Тема 16. Перехідні процеси у колах змінного струму. Примусові та вільні складові перехідних струмів і напруги. Перехідні процеси у колах синусоїдного струму з індуктивністю. Перехідні процеси у колах синусоїдного струму з ємністю. Тема 17. Операторний метод розрахунку перехідних процесів. Основні положення операторного методу. Нелінійні електричні кола Тема 18. Нелінійні електричні кола при постійних струмах і напругах. Методи розрахунку. Тема 19. Загальна характеристика нелінійних кіл змінного струму та методи їх розрахунку. Явища в нелінійних колах змінного струму. Методи розрахунку нелінійних кіл змінного струму. Магнітні поля і магнітні кола Тема 20. Магнітні кола з постійною магніторушійною силою. Основні поняття. Закони електромагнетизму. Феромагнетики. Енергія магнітного поля. Обчислення однорідних магнітних кіл. Обчислення неоднорідних магнітних кіл. Розрахунок підйомної сили електромагнітна. Тема 21. Магнітні кола зі змінною магніторушійною силою. Основні поняття. Змінний потік та струм у котушці. Магнітний потік розсіювання. Векторна діаграма котушки. Трансформатори і асинхронні машини Тема 22.Призначення та принцип роботи, конструкція трансформатора. Зображення трансформаторів на електричних схемах. Режими холостого ходу, короткого замикання. Втрати у трансформаторах. Тема 23. Режими та робочі характеристики трансформаторів. Схема заміщення трансформатора. Досліди холостого ходу та короткого замикання. Робочі характеристики трансформатора. Тема 24. Трифазні трансформатори. Тема 25. Будова та принцип роботи асинхронних машин. Обертове магнітне поле. Струм та ЕРС короткозамкненої обмотки. Рівняння асинхронного двигуна. Зведення величин і параметрів асинхронних машин. Схема заміщення асинхронної машини. Тема 26. Характеристики асинхронних двигунів. Векторна діаграма асинхронного двигуна. Робочі характеристики, втрати та ККД. Електромагнітний момент та механічна характеристика. Тема 27. Пуск та регулювання швидкості обертання ротора асинхронного двигуна. Синхронні машини і машини постійного струму Тема 28. Будова та принцип роботи синхронної машини. Графічні позначення синхронних машин. Реакція якоря синхронної машини. Електромагнітний момент та кутова характеристика. Холостий хід, векторна діаграма, характеристики, U-подібна характеристика синхронного генератора. Тема 29. Паралельна робота синхронних генераторів. Характеристики синхронних двигунів. Пуск синхронного двигуна. Тема 30. Спеціальні типи та режими синхронних машин. Синхронний безконтактний генератор і компенсатор. Втрати та ККД синхронної машини. Переваги та недоліки синхронної машини. Тема31. Будова та принцип роботи машин постійного струму. Електрорушійна сила. Електромагнітний момент. Реакція якоря. Комутація. Тема 32. Генератори постійного струму. Генератори незалежного збудження. Самозбудження генераторів. Генератори з самозбудженням. Тема 33.Двигуни постійного струму. Двигуни незалежного, послідовного, паралельного та змішаного збудження. Регулювання швидкості обертання якоря. Втрати у машинах постійного струму. Колекторні машини змінного струму. Практичні заняття: 1; Розрахунок кіл постійного струму із застосуванням законів Кірхгофа, методів контурних струмів, вузлової напруги, суперпозиції та еквівалентних перетворювань.. 2; Розрахунок кіл змінного однофазного струму з послідовним, паралельним та змішаним з'єднанням елементів.. 3; Векторні діаграми.. 4; Символічний метод.. 5; Розрахунок складних кіл змінного струму.. 6; Розрахунок трифазних кіл.. 7; Розрахунок перехідних процесів. Класичний метод. Операторний метод. Теорема розкладання.. 8; Розрахунок параметрів та характеристик трансформатора. Розрахунок напруги, струмів та параметрів трифазного трансформатора.. 9; Розрахунок параметрів та характеристик асинхронних машин.. |
| Теми лабораторних робіт: 1; Дослідження кола постійного струму методом холостого ходу та короткого замикання.. 2; Дослідження явища резонансу напруги.. 3; Дослідження явища резонансу струму.. 4; Дослідження трифазного електричного кола із з'єднанням споживачів „зіркою”.. 5; Дослідження трифазного електричного кола із з'єднанням споживачів „трикутником”.. 6; Дослідження електричних кіл зі взаємною індуктивністю.. 7; Дослідження фільтрів симетричних складових трифазної системи напруги.. 8; Дослідження чотириполюсника.. 9; Дослідження перехідних процесів.. 10; Дослідження кіл з нелінійними активними опорами.. 11; Дослідження явища ферорезонансу напруги.. 12; Випробовування однофазного трансформатора.. 13; Дослідження асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.. 14; Дослідження асинхронного двигуна з фазним ротором.. 15; Дослідження синхронного двигуна.. 16; Дослідження синхронного генератора.. 17; Дослідження двигуна постійного струму.. 18; Дослідження генератора постійного струму.. Самостійна робота: - Величини, параметри, елементи та схеми заміщення електричного кола. - Метод холостого ходу та короткого замикання. - Коефіцієнт амплітуди і форми. - Закони Кірхгофа у символічній форми. - Активна, реактивна і повна потужності трифазної системи. - Обертаюче магнітне поле. - Магнітозв'язні електричні кола. - Схеми заміщення чотириполюсника. - Явища в нелінійних колах змінного струму. - Магнітні кола зі змінною магніторушійною силою. - Робочі характеристики трансформатора. - Електромагнітний момент та механічна характеристика асинхронного двигуна. В РГР розраховуються електричні кола постійного і змінного струму. Варіанти РГР наведені в методичному забезпеченні дисципліни. |
| 16) Основна література: 1. Городжа А.Д., Мазуренко Л.І., Подольцев О.Д. Загальна електротехніка. Навчальний посібник.– К.: КНУБА, 2015. 2. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник для студ. вищ. навч. закладів /Укр. академія друкарства. Львів: Афіша, 2001, – 423 с. 3. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: Навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти.– К.: Караван, 2005.– 375 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) Додаткова література 1. Зевеке П.В., Ионин П.А. Основы теории цепей.– М.: Энергия, 1989.– 400 с. 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник для студ. вищ. закладів / Нац. Ун-т „Львівська політехніка”.– Львів: Бесид Біт, 2003.– 638 с. 3. Паначевний Б.І. Загальна електротехніка: теорія і практикум, К., 2003р. – 438 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): Поточне оцінювання та самостійна робота; Підсум- ковий тест (екз.); Cума. ПР 02; ПР 15; ПР 16; ПР 17. 30; 10; 10; 10; 40; 100. 19)Умови допуску до підсумкового контролю: необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, РГР та стартовий рейтинг не менше 35 балів. 20)Політика щодо академічної доброчесності: Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається на принципах прозорості, академічної мобільності та результатів неформальної освіти. 21)Посилання на сторінку електронного навчально- методичного комплексу дисципліни : . http://org.knuba.edu.ua |